## Sheet1
Calibration standards
|  | Absorbance | Absolute abs | Error
| 0 | 0.403 | 0 | 0.0037184
| 1 | 0.431 | 0.028 | 0.0062908
| 2 | 0.458 | 0.055 | 0.0023314
| 3 | 0.483 | 0.08 | 0.0066617
| 4 | 0.513 | 0.11 | 0.005725
| 5 | 0.541 | 0.138 | 0.0069686
| LOD | 0.40712
| LOQ | 1.3571
Samples
| Conc (mg/L) | Abs | Conc | Actual conc | % Recovery
| 0 | 0.422 | 0.69455 | -0.00045455
| 2 | 0.478 | 2.7309 | 2.0359 | 101.7955
| 2.5 | 0.484 | 2.9491 | 2.2541 | 90.1636
| 3 | 0.498 | 3.4582 | 2.7632 | 92.1061
| 3.5 | 0.502 | 3.6036 | 2.9086 | 83.1039
| 4 | 0.534 | 4.7673 | 4.0723 | 101.8068

## Sheet2
Calibration standards
| Paper |  |  | 0 ppm |  |  | 1 ppm |  |  | 2 ppm |  |  | 3 ppm |  |  | 4 ppm |  |  | 5 ppm
| Io |  |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs
| 238.84 |  |  | 93.095 |  |  | 85.121 |  |  | 81.561 |  |  | 74.664 |  |  | 70.965 |  |  | 66.361
| 239.913 |  |  | 93.323 |  |  | 87.16 |  |  | 81.773 |  |  | 75.828 |  |  | 71.107 |  |  | 66.84
| 240.768 |  |  | 93.427 | 0.40938 |  | 87.249 | 0.43909 |  | 82.833 | 0.46165 |  | 76.756 | 0.49474 |  | 72.051 | 0.52221 |  | 67.274 | 0.552
| 240.659 |  |  | 93.923 | 0.40708 |  | 87.306 | 0.43881 |  | 82.879 | 0.4614 |  | 77.176 | 0.49237 |  | 72.296 | 0.52073 |  | 67.836 | 0.54839
| 237.933 |  |  | 94.188 | 0.40585 |  | 87.993 | 0.4354 |  | 83.134 | 0.46007 |  | 77.947 | 0.48805 |  | 72.338 | 0.52048 |  | 68.56 | 0.54378
| 240.262 |  |  | 94.232 | 0.40565 |  | 88.212 | 0.43432 |  | 83.388 | 0.45875 |  | 78.543 | 0.48474 |  | 73.236 | 0.51512 |  | 68.597 | 0.54354
| 239.441 |  |  | 94.365 | 0.40504 |  | 88.346 | 0.43366 |  | 83.53 | 0.45801 |  | 78.558 | 0.48466 |  | 73.286 | 0.51483 |  | 68.722 | 0.54275
| 240.879 |  |  | 95.116 | 0.4016 |  | 88.775 | 0.43156 |  | 83.605 | 0.45762 |  | 79.209 | 0.48107 |  | 73.737 | 0.51216 |  | 68.974 | 0.54116
| 241.023 |  |  | 95.301 | 0.40075 |  | 88.796 | 0.43146 |  | 83.608 | 0.4576 |  | 79.476 | 0.47961 |  | 73.931 | 0.51102 |  | 69.021 | 0.54087
| 238.671 |  |  | 95.518 | 0.39976 |  | 89.085 | 0.43004 |  | 83.742 | 0.45691 |  | 79.751 | 0.47811 |  | 73.986 | 0.5107 |  | 69.129 | 0.54019
| 239.667 |  |  | 95.569 | 0.39953 |  | 89.09 | 0.43002 |  | 83.855 | 0.45632 |  | 80.126 | 0.47608 |  | 74.688 | 0.5066 |  | 69.39 | 0.53855
| 238.822 |  |  | 95.618 | 0.39931 |  | 90.639 | 0.42253 |  | 83.887 | 0.45615 |  | 80.253 | 0.47539 |  | 74.816 | 0.50585 |  | 70.82 | 0.52969
| 239.718 |  |  | 95.753 | 0.3987 |  | 91.512 | 0.41837 |  | 84.326 | 0.45389 |  | 80.259 |  |  | 74.354 | 0.50854 |  | 71.029 | 0.52841
| 240.457 |  |  | 97.809 |  |  | 92.595 |  |  | 85.292 |  |  | 80.991 |  |  | 78.852 |  |  | 71.904
| 238.81 |  |  | 100.304 |  |  | 92.938 |  |  | 86.953 |  |  | 82.264 |  |  | 79.21 |  |  | 72.833
86.691
10% | 238.7266 |  | 10% | 93.3646 | 0.39931 | 10% | 87.1956 | 0.42253 | 10% | 82.197 | 0.45615 | 10% | 76.1992 | 0.47601 | 10% | 71.4846 | 0.5066 | 10% | 67.0136 | 0.52969
90% | 240.8346 |  | 90% | 96.9866 | 0.40708 | 90% | 92.1618 | 0.43881 | 90% | 84.9056 | 0.4614 | 90% | 80.6982 | 0.4926 | 90% | 77.2376 | 0.52073 | 90% | 71.554 | 0.54839
Average | 239.8039 |  | Average | 94.8191 | 0.40297 | Average | 88.8185 | 0.43139 | Average | 83.5261 | 0.45803 | Average | 78.914 | 0.48348 | Average | 73.5199 | 0.51348 | Average | 69.032 | 0.54085
SD | 0.95163 |  | SD | 1.8702 | 0.0037184 | SD | 2.1375 | 0.0062908 | SD | 1.3001 | 0.0023314 | SD | 2.0342 | 0.0066617 | SD | 2.3916 | 0.005725 | SD | 1.8278 | 0.0069686
RSD | 0.39684 |  | RSD | 1.9724 | 0.92274 | RSD | 2.4066 | 1.4583 | RSD | 1.5565 | 0.50901 | RSD | 2.5777 | 1.3779 | RSD | 3.253 | 1.1149 | RSD | 2.6478 | 1.2885
Samples
| Paper |  |  | 0 ppm |  |  | 2 ppm |  |  | 2.5 ppm |  |  | 3 ppm |  |  | 3.5 ppm |  |  | 4 ppm
| Io |  |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs |  | Io | Abs
| 238.84 |  |  | 86.995 |  |  | 76.99 |  |  | 74.343 |  |  | 74.276 |  |  | 73.939 |  |  | 66.321
| 239.913 |  |  | 87.211 |  |  | 77.06 |  |  | 75.545 |  |  | 74.776 |  |  | 74.118 |  |  | 67.019
| 240.768 |  |  | 87.739 | 0.43666 |  | 77.371 | 0.49127 |  | 76.003 | 0.49902 |  | 74.903 | 0.50535 |  | 74.231 | 0.50926 |  | 67.752 | 0.54893
| 240.659 |  |  | 87.758 | 0.43656 |  | 78.463 | 0.48518 |  | 77.544 | 0.4903 |  | 75.053 | 0.50448 |  | 74.35 | 0.50857 |  | 67.866 | 0.5482
| 237.933 |  |  | 88.458 | 0.43311 |  | 78.66 | 0.4841 |  | 77.985 | 0.48784 |  | 75.566 | 0.50152 |  | 74.482 | 0.5078 |  | 68.282 | 0.54554
| 240.262 |  |  | 89.328 | 0.42886 |  | 79.195 | 0.48115 |  | 78.251 | 0.48636 |  | 75.683 | 0.50085 |  | 75.026 | 0.50464 |  | 68.626 | 0.54336
| 239.441 |  |  | 89.68 | 0.42715 |  | 79.249 | 0.48086 |  | 78.528 | 0.48482 |  | 75.689 | 0.50082 |  | 75.164 | 0.50384 |  | 69.588 | 0.53731
| 240.879 |  |  | 90.168 | 0.4248 |  | 79.269 | 0.48075 |  | 79.196 | 0.48115 |  | 76.203 | 0.49788 |  | 75.178 | 0.50376 |  | 69.897 | 0.53539
| 241.023 |  |  | 90.235 | 0.42447 |  | 79.762 | 0.47805 |  | 79.299 | 0.48058 |  | 76.298 | 0.49734 |  | 75.321 | 0.50293 |  | 70.173 | 0.53368
| 238.671 |  |  | 90.381 | 0.42377 |  | 81.211 | 0.47023 |  | 79.309 | 0.48053 |  | 77.164 | 0.49243 |  | 75.437 | 0.50226 |  | 71.24 | 0.52713
| 239.667 |  |  | 90.95 | 0.42105 |  | 81.434 | 0.46904 |  | 79.409 | 0.47998 |  | 77.445 | 0.49086 |  | 76.361 | 0.49698 |  | 71.619 | 0.52482
| 238.822 |  |  | 91.03 | 0.42066 |  | 81.705 | 0.4676 |  | 79.537 | 0.47928 |  | 77.61 | 0.48993 |  | 76.914 | 0.49384 |  | 72.013 | 0.52244
| 239.718 |  |  | 91.196 | 0.41987 |  | 82.002 | 0.46602 |  | 80.778 | 0.47256 |  | 78.368 |  |  | 77.145 | 0.49254 |  | 74.022 | 0.51049
| 240.457 |  |  | 91.622 |  |  | 82.069 |  |  | 81.123 |  |  | 79.011 |  |  | 77.407 |  |  | 76.162
| 238.81 |  |  | 91.991 |  |  | 82.908 |  |  | 82.822 |  |  | 80.182 |  |  | 77.699 |  |  | 76.196
10% | 238.7266 |  | 10% | 87.4222 | 0.42066 | 10% | 77.1844 | 0.4676 | 10% | 75.7282 | 0.47928 | 10% | 74.8268 | 0.49076 | 10% | 74.1632 | 0.49384 | 10% | 67.3122 | 0.52244
90% | 240.8346 |  | 90% | 91.4516 | 0.43656 | 90% | 82.0422 | 0.48518 | 90% | 80.985 | 0.4903 | 90% | 78.7538 | 0.50457 | 90% | 77.3022 | 0.50857 | 90% | 75.306 | 0.5482
Average | 239.8039 |  | Average | 89.7203 | 0.427 | Average | 79.8474 | 0.47766 | Average | 78.7126 | 0.48386 | Average | 76.362 | 0.49815 | Average | 75.419 | 0.5024 | Average | 70.098 | 0.5343
SD | 0.95163 |  | SD | 1.653 | 0.0061119 | SD | 1.9509 | 0.0082542 | SD | 2.1975 | 0.0069807 | SD | 1.7065 | 0.005496 | SD | 1.2736 | 0.0056862 | SD | 3.1026 | 0.012146
RSD | 0.39684 |  | RSD | 1.8424 | 1.4314 | RSD | 2.4433 | 1.7281 | RSD | 2.7917 | 1.4427 | RSD | 2.2348 | 1.1033 | RSD | 1.6886 | 1.1318 | RSD | 4.4261 | 2.2733

## Sheet3
1 | 3024 | 86.995 | 74 | 112
2 | 3024 | 87.211 | 70 | 107
15 | 3024 | 87.739 | 69 | 108
3 | 3024 | 87.758 | 71 | 106
4 | 3024 | 88.458 | 73 | 103
5 | 3024 | 89.328 | 72 | 104
6 | 3024 | 89.68 | 75 | 112
7 | 3024 | 90.168 | 76 | 116
8 | 3024 | 90.235 | 70 | 107
9 | 3024 | 90.381 | 74 | 104
10 | 3024 | 90.95 | 75 | 104
11 | 3024 | 91.03 | 69 | 105
12 | 3024 | 91.196 | 75 | 108
13 | 3024 | 91.622 | 76 | 111
14 | 3024 | 91.991 | 76 | 110